TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 245 - 67

ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ CÔNG SUẤT TỪ 0,6 ĐẾN 100 KW

DÃY CÔNG SUẤT, ĐIỆN ÁP+ VÀ TỐC ĐỘ QUAY ĐỊNH MỨC++

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các động cơ điện không đồng bộ ba pha có công suất từ 0,6 đến 100 kW, làm việc liên tục trong mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz.

2. Dãy công suất định mức++ của động cơ điện không đồng bộ (kW):

0,6; 0,8; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 10; 13; 17; 22; 30; 40; 55; 75; 100.

3. Dãy điện áp+ định mức++ của động cơ điện không đồng bộ (V):

220/380; 380/660

4. Dãy tốc độ quay đồng bộ của động cơ điện (vg/ph):

3 000; 1 500; 1 000; 750.

# Footnotes

+ sức căng điện

++ danh nghĩa