| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 353/BXD-HTĐT V/V Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành Quảng Nam sử dụng ODA Italia | Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2005 |

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1282 BKH/KTĐN ngày 4/3/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị góp ý Dự án đầu tư hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn vốn ODA Italia. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu đô thị mới Núi Thành ( bao gồm các khu đô thị Núi Thành, Tam Hòa, Tam Phú) là một phần của khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng và đang triển khai lập quy hoạch chi tiết. Việc đầu tư hạ tầng cho khu đô thị mới Núi Thành nói riêng, khu kinh tế mở Chu Lai nói chung là hết sức cần thiết. Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tìm kiếm các nguồn đầu tư để xây dựng và phát triển hạ tầng cho khu vực này.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng lưu ý một số vấn đề sau:

- Triển khai lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, khu đô thị và các khu chức năng khác nằm trong khu kinh tế mở.

- Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, lập kế hoạch đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng bao gồm giao thông, cấp thoát nước, điện lực....nhằm tránh chồng chéo và giảm giá thành đầu tư.

- Hệ thống thoát nước các đô thị trong khu kinh tế mở cần gắn kết với hệ thống thoát nước chung, nghiên cứu lựa chọn mô hình thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, vị trí xây dựng, công suất trạm xử lý nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải, phân đợt đầu tư xây dựng cần phù hợp với khả năng phát triển đô thị, có công nghệ thích hợp, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

- Trong giai đoạn trước mắt nên ưu tiên đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng cho khu đô thị Núi Thành bao gồm giao thông, cấp thoát nước... các khu đô thị Tam Hòa, Tam Phú sẽ đầu tư xây dựng khi có quy hoạch chi tiết và kế hoạch xây dựng chung được phê duyệt phù hợp với quá trình phát triển của khu kinh tế mở.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

| Nơi nhận - Như trên - UBND tỉnh Quảng Nam - VP Chính phủ - LưuVP, Vụ HTKTĐT | K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tấn Vạn |
| --- | --- |