| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 443/BXD-HĐXD V/v: Trả lời về việc điều chỉnh thiết kế công trình xây dựng. | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty cổ phần TNHH Pouyuen Việt Nam.

Công ty cổ phần TNHH Pouyuen Việt Nam có tờ trình số 10/PY-VN ngày 14/10/2008 đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thiết kế công trình thuộc dự án nhà máy giầy thể thao Pouyuen Việt Nam tại quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh do Công ty là chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nhà máy giầy thể thao Pouyuen Việt Nam là dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp Giấy phép số 1497/GP ngày 12/02/1996, giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1497/GP-ĐC ngày 03/10/2003. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Kiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh (nay là Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh) phê duyệt tại Quyết định số 2057/KTST-QH ngày 04/02/1997). Trước đây, các công trình chủ yếu thuộc dự án đã được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế (các văn bản số 151/BXD-GĐ ngày 20/02/1997, số 335/BXD-GĐ ngày 29/3/1997, số 1626/BXD-VPTĐ ngày 04/12/1997...) trong đó các khối nhà N1-2-3-4-5 có quy mô 5 tầng, các khối nhà Y3-4 có quy mô 5 tầng, các khối nhà A1-2, B1-2, C1-2, D1-2 có quy mô 3 tầng. Các khối nhà có kết cấu chịu lực chính là hệ khung thép tiền chế hoặc khung BTCT, sàn BTCT đổ tại chỗ, móng cọc BTCT đúc sẵn tiết diện 300mmx300mm... đã được thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh thiết kế nâng thêm 01 tầng cho các khối nhà trên. Việc điều chỉnh thiết kế phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Sở QHKT TP Hồ Chí Minh chấp thuận tại văn bản số 2432/KQTĐ-SQHKT ngày 09/7/2008 (kèm theo bản vẽ có xác nhận của Sở QHKT TP Hồ Chí Minh); không làm thay đổi giải pháp thiết kế đã được thẩm định.

Do việc điều chỉnh thiết kế phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Sở QHKT TP HCM chấp thuận; không làm thay đổi giải pháp thiết kế đã được thẩm định, nên theo Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ thì việc điều chỉnh thiết kế do chủ đầu tư quyết định. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh theo đúng quy định; đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thiết kế công trình thuộc dự án nhà máy giầy thể thao Pouyuen Việt Nam. Chủ đầu tư căn cứ ý kiến trên để triển khai các công việc phù hợp với quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

| Nơi nhận : - Như trên; - TT Nguyễn Văn Liên (để b/c); - Sở XD TP HCM; - Sở QHKT TP HCM; - Lưu: VP, HĐXD. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XD PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Vĩnh Thắng |
| --- | --- |