| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1300/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

V/V: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHÙ HỢP CHO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CÔNG SUẤT NHỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/3013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-BXD ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật đánh giá giải pháp công nghệ xử lý nước thải phân tán do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu và chế tạo;

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng Khoa học kỹ thuật đánh giá giải pháp công nghệ đối với một số hạng mục thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu và chế tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận giải pháp kỹ thuật phù hợp cho:

1. Tên giải pháp kỹ thuật:

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CÔNG SUẤT NHỎ - BUSADCO

2. Tổ chức sở hữu giải pháp kỹ thuật:

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BÀ RỊA - VŨNG TÀU (BUSADCO)

Địa chỉ: Số 6, đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3853125 Fax: 064.3511385

Email: busadco@hcm.vnn.vn Website: http://www.busadco.com.vn

3. Khái quát giải pháp kỹ thuật:

Hệ thống thoát nước công suất nhỏ - BUSADCO xử lý phân tán nước thải sinh hoạt áp dụng công nghệ sinh học kỵ khí tự nhiên (phân hủy kỵ khí) bao gồm: Xử lý sơ bộ ngay tại nguồn thải (bể phốt hộ gia đình) và xử lý sơ bộ tại các điểm giao của các cụm dân cư. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Chiều dày thành bê tông cốt thép của bể xử lý từ 50-70mm, đảm bảo độ đặc chắc, chống thấm, chống xâm thực và chống ăn mòn trong môi trường nước thải, nước ngầm bị nhiễm mặn; Sử dụng các mođun bê tông cốt thép đúc sẵn, lắp ghép linh hoạt, sản xuất theo công suất và nhu cầu sử dụng; Vận hành, bảo dưỡng thiết bị đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với quy mô các khu dân cư đô thị nhỏ;

Điều 2. Giải pháp kỹ thuật này được được phép chuyển giao và ứng dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VT, Vụ KHCNMT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang |
| --- | --- |