TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8911:2012

QUẶNG ILMENIT - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC

Ilmenite ores - Methods of chemical analysis

Lời nói đầu

TCVN 8911:2012 do Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol biên soạn, Bộ Công thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

QUẶNG ILMENIT - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC

Ilmenite ores - Methods of chemical analysis

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định các thành phần chủ yếu của quặng ilmenit bao gồm: titan dioxit (TiO2), sắt(II) oxit (FeO), sắt(III) oxit (Fe2O3), silic dioxit (SiO2), phospho pentaoxit (P2O5), crom(III) oxit (Cr2O3), vanadi pentaoxit (V2O5), zirconi dioxit (ZrO2), nhôm oxit (Al2O3), mangan oxit (MnO), canxi oxit (CaO), magiê oxit (MgO), chì (Pb).

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7764 (ISO 6353) (các phần), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học.

3. Quy định chung

3.1. Các hóa chất, thuốc thử được sử dụng phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong TCVN 7764 (ISO 6353), hoặc các hóa chất, thuốc thử có cấp tinh khiết tương đương.

3.2. Nước dùng trong quá trình phân tích theo TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987) hoặc có độ tinh khiết tương đương (sau đây gọi là nước).

3.3. Nồng độ của dung dịch tiêu chuẩn lấy bằng giá trị trung bình cộng của ba kết quả xác định song song.

3.4. Hóa chất pha loãng theo tỷ lệ thể tích được đặt trong ngoặc đơn. Ví dụ HCl (1+3) là dung dịch gồm 1 thể tích HCL đậm đặc với 3 thể tích nước.

3.5. Mỗi chỉ tiêu phân tích được tiến hành song song trên hai lượng cân của mẫu thử và một thí nghiệm trắng (bao gồm các lượng thuốc thử và cách tiến hành như trong tiêu chuẩn, nhưng không có mẫu thử) để hiệu chỉnh kết quả.

3.6. Chênh lệch giữa hai kết quả xác định song song không được vượt quá giới hạn cho phép (được quy định riêng cho từng chỉ tiêu), nếu vượt quá giới hạn cho phép phải tiến hành phân tích lại.

3.7. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của hai kết quả xác định xác định song song.

3.8. Trong tiêu chuẩn này, hàm lượng các oxit được tính từ hàm lượng các nguyên tố kim loại tương ứng.

4. Hóa chất, thuốc thử

4.1. Nhôm kim loại (Al) có độ tinh khiết ( 99,95 %.

4.2. Kẽm kim loại (Zn) có độ tinh khiết ( 99,95 %.

4.3. Titan dioxit (TiO2) tinh khiết phân tích.

4.4. Kali pyrosulfat (K2S2O7).

4.5. Kali cacbonat (K2CO3) khan.

4.6. Natri cacbonat (Na2CO3) khan.

4.7. Hỗn hợp (K2CO3 + Na2CO3) khan (1+1).

4.8. Natri borat Na2B4O7 khan (nung Na2B4O7.10 H2O ở nhiệt độ 500 oC trong 1 h và để nguội trong bình hút ẩm).

4.9. Amoni sulfat [(NH4)2SO4

4.10. Amoni clorua (NH4Cl).

4.11. Kali nitrat (KNO3).

4.12. Kali clorua (KCl).

4.13. Kali hydroxit (KOH).

4.14. Natri hydroxit (NaOH).

4.15. Amoni hydroxit NH3 (d = 0,906 g/cm3).

4.16. Axit clohydric (HCl) đậm đặc (d = 1,19 g/cm3), dung dịch (1+4), dung dịch 1 N.

4.17. Axit sulfuric (H2SO4) đậm đặc (d = 1,84 g/cm3), dung dịch (1+20), dung dịch 6 N, dung dịch 2 N.

4.18. Axit phosphoric (H3PO4) đậm đặc (d = 1,685 g/cm3), dung dịch 5 N.

4.19. Axit nitric (HNO3) đậm đặc (d = 1,39 g/cm3), dung dịch (1+1), (1+3), dung dịch 0,001 N.

4.20. Axit axetic CH3COOH đậm đặc (d = 1,055 g/cm3).

4.21. Axit flohydric (HF) đậm đặc (d = 1,14 g/cm3).

4.22. Amoni axetat (CH3COONH4) dung dịch 20 %.

4.23. Amoni nitrat (NH4NO3) dung dịch 2 %.

4.24. Amoni persulfat (NH4)2S2O8) dung dịch 25 %.

4.25. Amoni thioxianat (NH4CNS) dung dịch 15 %.

4.26. Bạc nitrat (AgNO3) dung dịch 1 %.

4.27. Kali hydroxit (KOH), dung dịch 25 %.

4.28. Kali xyanua (KCN) dung dịch 5 %.

4.29. Natri carbonat (Na2CO3), dung dịch bão hòa.

4.30. Natri sulfit (Na2SO3), dung dịch bão hòa.

4.31. Natri florua (NaF), dung dịch bão hòa.

4.32. Hydroxylamin hydrocloric (NH2OH.HCl) dung dịch 20 %.

4.33. Dung dịch amoni sắt (III) sulfat NH4Fe(SO4)2 0,1 N:

Hòa tan 48,22 g NH4Fe(SO4)2.12H2O trong 200 ml dung dịch H2SO4 (1+20), thêm vài giọt dung dịch KMnO4 0,1 N(4.40) đến khi dung dịch có màu phớt hồng, đun sôi dung dịch 10 min, lấy ra để nguội, chuyển vào bình định mức dung tích 1000 ml, thêm dung dịch H2SO4 (1+20) đến vạch mức, lắc đều.

Xác định độ chuẩn T và hệ số hiệu chỉnh nồng độ F của dung dịch NH4Fe(SO4)2

Cân 0,2 g TiO2 (4.3) (đã được nung ở nhiệt độ 950 oC trong 1 h, lấy ra để nguội trong bình hút ẩm) chính xác đến 0,0002 g vào chén sứ dung tích 30 ml, thêm từ 4 g đến 5 g (K2S2O7), (4.4) trộn đều rồi phủ lên mặt 2 g nữa.

Cho chén vào lò nung và giữ ở nhiệt độ 500 oC trong thời gian 30 min, sau đó tăng nhiệt độ lên 750 oC và giữ 30 min nữa, lấy ra để nguội.

Cho chén có chứa mẫu vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml đã có sẵn 100 ml HCl (1+4), đun nhẹ cho tan khối nung chảy, rửa sạch chén bằng HCl (1+4). Đun sôi dung dịch từ 2 min đến 3 min cho mẫu tan hoàn toàn. Để nguội rồi chuyển dung dịch vào bình tam giác dung tích 500 ml, rửa cốc bằng HCL (1+4) và chuyển luôn vào bình tam giác. Thêm HCl (1+4) đến thể tích 200 ml.

Đun nóng dung dịch, thêm 3 g nhôm (Al) (4.1) và để 30 min, thêm 20 ml HCl (d = 1,19 g/cm3), đun cho đến khi dung dịch bắt đầu sôi, đậy bình ngăn khí có chứa dung dịch Na2CO3 bão hòa (4.29) lấy ra làm nguội nhanh.

Tháo bình ngăn khí, thêm 3 ml (NH4CNS) 15 % (4.25) và chuẩn độ bằng dung dịch NH4Fe(SO4)2 0,1 N (4.33) cho đến khi dung dịch chuyển sang màu phớt hồng. Ghi thể tích NH4Fe(SO4)2 tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ (V).

- Độ chuẩn của dung dịch NH4Fe(SO4)2 được tính theo công thức:

trong đó

| m | là khối lượng TiO2, tính bằng gam. |
| --- | --- |
| V | là thể tích dung dịch NH4Fe(SO4)2, tính bằng mililít. |

- Hệ số hiệu chỉnh nồng độ dung dịch NH4Fe(SO4)2  tính theo công thức:

trong đó

| m | là khối lượng TiO2, tính bằng gam; |
| --- | --- |
| V | là thể tích dung dịch NH4Fe(SO4)2, tính bằng mililít. |

0,007985 là hệ số đương lượng gam của Fe2O3.

4.34. Dung dịch tiêu chuẩn phospho pentaoxit (P2O5)

Cân 0,4794g KH2PO4 (đã sấy khô ở 105 oC đến khối lượng không đổi và để nguội trong bình hút ẩm) chính xác đến 0,0002 g vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml. Thêm 100 ml nước, khuấy cho tan rồi chuyển vào bình định mức dung tích 250 ml, thêm nước đến vạch mức, lắc đều. Dung dịch này có nồng độ 1 mg P2O5/ml. Từ dung dịch này pha loãng 20 lần được dung dịch tiêu chuẩn làm việc nồng độ 0,05 mg P2O5/ml.

4.35. Dung dịch tiêu chuẩn crom(III) oxit (Cr2O3)

Cân 0,1925 g K2Cr2O7 (đã được sấy khô ở nhiệt độ từ 140 oC đến 150 oC đến khối lượng không đổi và làm nguội trong bình hút ẩm ) chính xác đến 0,0002 g, hòa tan trong nước và chuyển vào bình định mức dung tích 1000 ml, thêm nước đến vạch mức, lắc đều thu được dung dịch Cr2O3 tiêu chuẩn có nồng độ 0,1 mg Cr2O3/ml. Pha loãng dung dịch trên 10 lần được dung dịch Cr2O3 tiêu chuẩn làm việc nồng độ 0,01 mg Cr2O3/ml.

4.36. Dung dịch vanadi tiêu chuẩn (V)

Cân 0,1148 g NH4VO3 (đã được sấy khô ở nhiệt độ từ 105 oC đến khối lượng không đổi và làm nguội trong bình hút ẩm) chính xác đến 0,0002 g, hòa tan trong nước và chuyển vào bình định mức dung tích 500 ml, thêm nước đến vạch mức, lắc đều, dung dịch này có nồng độ 0,1 mg V/ml. Pha loãng dung dịch trên 10 lần được dung dịch tiêu chuẩn làm việc 0,01 mg V/ml.

4.37. Dung dịch EDTA tiêu chuẩn 0,01 M.

4.38. Dung dịch EDTA tiêu chuẩn 0,025 M.

4.39. Dung dịch kali dicromat tiêu chuẩn (K2Cr2O7) 0,1 N.

4.40. Dung dịch kali Pemanganat tiêu chuẩn (KMnO4) 0,1 N.

4.41. Dung dịch chỉ tiêu chuẩn (Pb)

Cân 1,6000 g Pb(NO3)2 (đã được sấy ở 105 oC đến khối lượng không đổi và làm nguội trong bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng) chính xác đến 0,0002 g vào cốc dung tích 100 ml hòa tan trong nước đã có sẵn 1 ml HNO3 (d = 1,39 g/cm3). Chuyển vào bình định mức dung tích 1000 ml, thêm nước đến vạch mức, lắc đều thu được dung dịch chứa 1 mg Pb/ml.

Dung dịch tiêu chuẩn làm việc (Pb):

Dùng pipet hút chính xác 10 ml dung dịch 1 mg Pb/ml vào bình định mức dung tích 100 ml. Dùng dung dịch HNO3 0,001 N định mức đến vạch mức, lắc đều, dung dịch làm việc có chứa 0,1 mg Pb/ml.

4.42. Kẽm axetat Zn(CH3COO)2 dung dịch 0,025 M

Hòa tan 5,654 g Zn(CH3COO)2.2H2O vào 100 ml nước có sẵn 2 ml CH3OOH (d = 1,055 g/cm3), chuyển vào bình định mức dung tích 1000 ml, thêm nước đến vạch mức, lắc đều.

Xác định hệ số hiệu chỉnh nồng độ K của dung dịch kẽm axetat Zn(CH3COO)2 0,025 M:

Dùng pipet hút chính xác 20 ml dung dịch EDTA tiêu chuẩn 0,025 M (4.38) vào bình tam giác dung tích 250 ml, thêm 15 ml dung dịch đệm pH 5,6 (4.45), thêm nước đến thể tích 100 ml, thêm vài hạt chỉ thị xylenol da cam rồi chuẩn độ bằng dung dịch Zn(CH3COO)2 cho đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu hồng. Hệ số hiệu chỉnh nồng độ dung dịch tính theo công thức sau:

trong đó

| V1 | là thể tích dung dịch EDTA 0,025M, tính bằng mililít; |
| --- | --- |
| V2 | là thể tích dung dịch Zn(CH3COO)2, tính bằng mililít. |

4.43. Muối Mohr (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O dung dịch 0,1 N.

Hòa tan 39,21 g muối Mohr (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O bằng dung dịch H2SO4 2 N, chuyển dung dịch vào bình định mức dung tích 1000 ml, thêm dung dịch H2SO4 2 N đến vạch mức, lắc đều. Dung dịch muối Mohr để ổn định từ 2 ngày đến 3 ngày mới sử dụng.

Xác định nồng độ dung dịch muối Mohr (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O

Dùng pipet lấy chính xác 20 ml dung dịch muối Mohr vào bình tam giác dung tích 250 ml, thêm 3 ml dung dịch H3PO4 (d = 1,69 g/cm3), thêm từ 2 giọt đến 3 giọt chỉ thị natri diphenylamin sulfonat 0,2 % (4.52) rồi chuẩn độ bằng dung dịch K2Cr2O7 tiêu chuẩn 0,1 N (4.39) đến màu tím bền.

Nồng độ đương lượng của dung dịch muối Mohr N1 tính theo công thức:

trong đó

| N1 | là nồng độ đương lượng của dung dịch muối Mohr; |
| --- | --- |
| V1 | là thể tích muối Mohr đã lấy để xác định, tính bằng mililit; |
| N2 | là nồng độ đương lượng của dung dịch K2Cr2O7; |
| V2 | là thể tích của dung dịch K2Cr2O7, tính bằng mililit. |

4.44. Diphenyl carbazide (C13H14ON4) dung dịch 0,25 % mới pha: Cân 0,25 g C13H14ON4 hòa tan trong 25 ml ethanol, thêm nước đến 100 ml.

4.45. Dung dịch đệm axetat pH = 5,6

Hòa tan 100 g CH3COONa khan trong 500 ml nước, thêm từ từ khoảng 12,4 ml CH3COOH (d = 1,055 g/cm3) và theo dõi pH bằng máy đo đến khi pH đạt 5,6, thêm nước đến thể tích 1000 ml.

4.46. Dung dịch đệm pH = 10,2:

Hòa tan 70 g NH4Cl (4.10) vào trong nước, thêm 570 ml dung dịch NH4OH (d = 0,906 g/cm3), và thêm nước đến 1000 ml, khuấy đều.

4.47. Dung dịch đệm axetat pH từ 5,6 đến 5,8:

Thêm từ từ axit axetic CH3COOH (d = 1,055 g/cm3) vào dung dịch CH3COONH4 20 % (4.22) đến khi pH đạt từ 5,6 đến 5,8.

4.48. Dung dịch gelatin 1 %.

4.49. Dung dịch hiện màu natri vonframat (Na2WO4.2H2O): Hòa tan 8,25 g Na2WO4.2H2O trong 50 ml nước.

4.50. Dung dịch hiện màu amoni molybdat - amoni vanadat

Cân 10 g (NH4)6Mo7O24.4H2O hòa tan trong 100 ml nước nóng khoảng từ 50 oC đến 60 oC, thêm từ từ 2 ml HNO3 (d = 1,39 g/cm3), vừa cho vừa khuấy đều, dung dịch này gọi là dung dịch 1.

Cân 0,3 g NH4VO3 hòa tan trong 50 ml nước nóng, để nguội, thêm 50 ml HNO3 (1+3), khuấy đều, dung dịch này gọi là dung dịch 2.

Trộn dung dịch 1 vào dung dịch 2, khuấy đều, thêm 15 ml HNO3 (d = 1,39 g/cm3), khuấy đều và bảo quản trong bình màu nâu để sử dụng.

4.51. Xylenol da cam 1 %: Trộn 0,1 g xylenol da cam nghiền mịn với 10 g KCl (4.12).

4.52. Chỉ thị natri diphenylamin sulfonat (C12H10O3NSNa) 0,2 %: Cân 0,2 g natri diphenylamin sulfonat hòa tan trong 100 ml nước, thêm vài giọt H2SO4 2 N.

4.53. Chỉ thị fluorexon 1 %: 0,1 g chỉ thị fluorexon nghiền mịn với 10 g KCl (4.12).

4.54. Chỉ thị Eriocrom-T đen (ETOO) 1 %: 0,1 g chỉ thị ETOO nghiền mịn với 10 g KCl (4.12).

4.55. Phenolphthalin 1 % trong ethanol 96o.

4.56. Ethanol 96o.

4.57. Chuẩn bị dung dịch hoàn nguyên

Cân 10 g TiO2 (4.3) vào bát sứ có cán dung tích 500 ml, thêm 2,5 g (NH4)2SO4 (4.9) và 25 ml H2SO4 (d = 1,84 g/cm3), khuấy đều. Đặt bát sứ lên bếp điện ở nhiệt độ khoảng 200 oC trong thời gian 2 h và khuấy liên tục đến khi dung dịch sệt sệt thì ngừng khuấy, để thêm 2 h nữa. Lấy bát sứ ra khỏi bếp và để nguội, dùng nước chuyển vào cốc dung tích 500 ml, thêm nước đến thể tích 450 ml. Thêm vào cốc 50 ml H2SO4 (d = 1,84 g/cm3), khuấy đều. Thêm 3 g Zn (4.2) và để yên từ 2 h đến 3 h, sau đó lọc gạn vào bình màu nâu để sử dụng.

5. Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau.

5.1. Phễu ngăn khí.

5.2. Bình kíp điều chế CO2.

5.3. Chén sứ dung tích 30 ml.

5.4. Bát sứ có cán dung tích 500 ml.

5.5. Chén niken dung tích 30 ml.

5.6. Chén bạch kim dung tích 30 ml.

5.7. Bếp điện điều chỉnh được nhiệt độ.

5.8. Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ ở 105 oC, 150 oC.

5.9. Máy đo pH.

5.10. Máy so màu đo được đo hấp thụ quang ở bước sóng 400 nm, 490 nm.

5.11. Máy cực phổ xoay chiều.

5.12. Cân phân tích có độ chính xác đến 0,0001 g.

5.13. Lò nung điều chỉnh được ở nhiệt độ: 500 oC; 750 oC; 950 oC.

6. Chuẩn bị mẫu thử.

Mẫu đưa đến phòng thí nghiệm có khối lượng không nhỏ hơn 200 g trộn đều, dùng phương pháp chia tư lấy 50 g. Tiếp tục bằng phương pháp chia tư lấy 25 g làm mẫu phân tích hóa học. Phần còn lại bảo quản làm mẫu lưu.

Nghiền mịn mẫu phân tích đến cỡ hạt 0,064 nm. Sấy mẫu ở nhiệt độ 105 oC ( 5 oC đến khối lượng không đổi.

7. Phân tích hàm lượng titan dioxit (TiO2)

7.1 Nguyên tắc

Phân hủy mẫu bằng K2S2O7 rồi hòa tan mẫu bằng HCl (1+4), khử Ti(IV) xuống Ti(III) bằng nhôm kim loại và chuẩn độ bằng dung dịch NH4Fe(SO4)2 với chỉ thị NH4CNS.

7.2. Cách tiến hành

Cân 0,2 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g vào chén sứ dung tích 30 ml, thêm từ 4 g đến 5 g K2S2O7 (4.4) trộn đều, phủ thêm 2 g nữa. Cho chén vào lò nung và giữ ở nhiệt độ 500 oC trong thời gian 30 min, sau đó tăng nhiệt độ lên 750 oC và giữ 30 min nữa, lấy ra để nguội.

Cho chén có chứa mẫu vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml đã có sẵn 100 ml HCl (1+4), đun nhẹ cho tan khối nung chảy, rửa sạch chén bằng HCl (1+4). Đun sôi dung dịch từ 2 min đến 3 min cho mẫu tan hoàn toàn. Để nguội rồi chuyển dung dịch vào bình tam giác dung tích 500 ml, rửa cốc bằng HCl (1+4) và chuyển luôn vào bình tam giác. Thêm HCl (1+4) đến thể tích 200 ml.

Đun nóng dung dịch, thêm 3 g nhôm (Al) (4.1) và để 30 min, thêm 20 ml HCl (d = 1,19 g/cm3), đun cho đến khi dung dịch bắt đầu sôi, đậy bình ngăn khí có chứa dung dịch Na2CO3 bão hòa (4.29), lấy ra làm nguội nhanh.

Tháo bình ngăn khí, thêm 3 ml (NH4CNS) 15 % (4.25) và chuẩn độ bằng dung dịch NH4Fe(SO4)2 0,1 N (4.33) cho đến khi dung dịch chuyển sang màu phớt hồng. Ghi thể tích NH4Fe(SO4)2 tiêu tốn trong quá trình chuẩn độ (V).

7.3. Tính kết quả

Hàm lượng dioxit Titan (TiO2) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| V | là thể tích dung dịch NH4Fe(SO4)2, tính bằng mililit; |
| --- | --- |
| T | là độ chuẩn TiO2/NH4Fe(SO4)2, tính bằng gam trên mililit; |
| G | là khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không được lớn hơn 0,5 %.

8. Phân tích hàm lượng sắt(II) oxit FeO

8.1. Nguyên tắc

Hòa tan mẫu bằng H2SO4 có dòng khí CO2 chạy qua và chuẩn độ Fe(II) bằng dung dịch KMnO4 0,1 N.

8.2. Cách tiến hành

Cân 0,3 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml, thêm từ 20 ml đến 25 ml nước, 20 ml H2SO4 (d = 1,84 g/cm3), lắc đều. Đậy nắp kính đồng hồ, sục khí CO2 và đun trên bếp điện cho đến khi mẫu tan hết (khi có khói trắng bốc lên). Lấy cốc ra khỏi bếp điện, làm nguội nhanh, thêm nước đến thể tích 100 ml rồi chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 tiêu chuẩn 0,1 N (4.40) đến màu phớt hồng. Ghi thể tích V tiêu tốn.

8.3. Tính kết quả

Hàm lượng sắt(II) oxit (FeO) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| V | là thể tích dung dịch KMnO4 0,1 N, tính bằng mililit; |
| --- | --- |
| 71,85 | là đương lượng gam của FeO, tính bằng gam; |
| G | là khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam; |
| N | là nồng độ đương lượng của dung dịch KMnO4. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,3 %.

9. Phân tích hàm lượng sắt(III) oxit Fe2O3

9.1. Nguyên tắc

Hòa tan mẫu bằng H2SO4 có dòng khí CO2 chạy qua, cho dư dung dịch hoàn nguyên và chuẩn độ lượng dư bằng dung dịch NH4Fe(SO4)2 với chỉ thị NH4CNS.

9.2. Cách tiến hành

Cân 0,3 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g cho vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml, thêm vào cốc từ 20 ml đến 25 ml nước, 20 ml H2SO4 (d = 1,84 g/cm3), lắc đều. Đậy cốc bằng nắp kính đồng hồ, sục khí CO2 và đun trên bếp điện cho đến khi tan hết mẫu (khi có khói trắng bốc lên) làm nguội nhanh dung dịch, thêm nước đến thể tích 100 ml, thêm chính xác từ 5 ml đến 10 ml dung dịch hoàn nguyên (4.57) (phụ thuộc vào hàm lượng Fe2O3 trong mẫu), 3 ml NH4CNS 15 %, (4.25) chuẩn độ bằng dung dịch NH4Fe(SO4)2 (4.33) đến màu phớt hồng. Ghi thể tích V1 của dung dịch NH4Fe(SO4)2 tiêu tốn.

Thêm đúng thể tích dung dịch hoàn nguyên như đã cho ở trên vào cốc, dùng dung dịch NH4Fe(SO4)2 chuẩn độ đến màu phớt hồng. Ghi thể tích V2 của dung dịch NH4Fe(SO4)2 tiêu tốn.

9.3. Tính toán kết quả

Hàm lượng sắt(III) oxit (Fe2O3) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| V2 | là thể tích dung dịch NH4Fe(SO4)2 chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililit; |
| --- | --- |
| V1 | là thể tích dung dịch NH4Fe(SO4)2 chuẩn độ mẫu thực, tính bằng mililit; |
| ( | là hệ số hiệu chỉnh của dung dịch NH4Fe(SO4)2 ; |
| G | là khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam; |
| 79,85 | là đương lượng gam của sắt(III) oxit Fe2O3. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,3 %.

10. Phân tích hàm lượng phospho pentaoxit (P2O5)

10.1. Nguyên tắc

Phân hủy mẫu bằng cách nung với NaOH ở nhiệt độ 650 oC, chuyển dung dịch về môi trường HNO3, tạo phức với hỗn hợp (NH4)6Mo7O24.4H2O và NH4VO3 rồi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng ( = 400 nm.

10.2. Cách tiến hành

Cân 0,3 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g vào chén niken, thêm 4 g NaOH (4.14), 0,1 g KNO3 (4.11), cho vào lò nung và nung ở nhiệt độ 650 oC trong thời gian 30 min. Lấy chén ra để nguội và cho vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml đã có sẵn 100 ml nước, đặt cốc lên bếp điện đun nóng cho tan khối nung chảy, rửa chén bằng nước. Thêm vào cốc 2 ml ethanol 96o (4.56) và đun sôi 3 min, lấy ra để nguội và chuyển vào bình định mức dung tích 250 ml, thêm nước đến vạch mức, lắc đều. Lọc dung dịch bằng giấy lọc định lượng vào cốc khô sạch. Dung dịch lọc gọi là dung dịch A.

Dùng pipet hút chính xác từ 10 ml đến 20 ml dung dịch A (phụ thuộc vào hàm lượng P2O5 có trong mẫu) vào bình định mức dung tích 50 ml, thêm vài giọt phenolphtalein và trung hòa bằng HNO3 (1+1) đến hết màu hồng. Thêm 5 ml HNO3 (1+1) và 5 ml dung dịch hiện màu (4.50), lắc đều, thêm nước đến vạch mức, lắc đều. Để yên 15 min rồi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 400 nm, dung dịch so sánh là nước. Đồng thời tiến hành mẫu trắng.

- Xây dựng đường chuẩn:

Dùng pipet hút chính xác lần lượt các thể tích 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml, 2,0 ml dung dịch tiêu chuẩn có nồng độ 0,05 mg P2O5/ml (4.34) vào các bình định mức dung tích 50 ml. Thêm nước đến 35 ml, thêm 5 ml HNO3 (1+1) và 5 ml dung dịch hiện màu (4.50), lắc đều. Thêm nước đến vạch mức, lắc đều. Để yên 15 min rồi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 400 nm. Dung dịch so sánh là dung dịch không chứa P2O5 tiêu chuẩn.

10.3. Tính kết quả

Hàm lượng phospho pentaoxit (P2O5) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| m | là hàm lượng P2O5 tìm thấy trong đồ thị, tính bằng gam; |
| --- | --- |
| V1 | là thể tích dung dịch A lấy để phân tích, tính bằng mililit; |
| G | là khối lượng mẫu lấy để phân tích, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,02 %.

11. Phân tích hàm lượng crom(III) oxit (Cr2O3)

11.1. Nguyên tắc

Phương pháp dựa trên phản ứng diphenyl carbazide (C13H14ON4) với Cr(VI) trong môi trường axit sulfuric tạo thành phức màu đỏ rồi độ hấp thụ quang ở bước sóng 490 nm.

11.2. Cách tiến hành

Dùng pipeet hút chính xác từ 5 ml đến 10 ml dung dịch A (10.2) (phụ thuộc vào hàm lượng Cr2O3 có trong mẫu) vào bình định mức dung tích 50 ml. Thêm 1 giọt đến 2 giọt chỉ thị phenolphtalein (4.55), dùng H2SO4) 6 N trung hòa, thêm 2 ml nữa. Thêm 3 ml dung dịch diphenylkarbazid (4.44), thêm nước đến vạch mức, lắc đều. Để yên 5 min rồi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 490 nm. Dung dịch so sánh là nước. Tiến hành phân tích mẫu trắng.

- Xây dựng đường chuẩn:

Dùng pipet hút chính xác lần lượt các thể tích 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml, 2,0 ml dung dịch tiêu chuẩn có nồng độ 0,01 mgCr2O3/ml (4.35) vào các bình định mức dung tích 50 ml, thêm 40 ml H2SO4 0,2 N, 3 ml diphenylkarbazid, thêm H2SO4 0,2 N đến vạch mức, lắc đều. Để yên 5 min rồi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 490 nm. Dung dịch so sánh là dung dịch không chứa chất chuẩn Cr2O3.

11.3. Tính kết quả

Hàm lượng crom(III) oxit (Cr2O3) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| m | là khối lượng Cr2O3 tìm thấy ở đồ thị chuẩn, tính bằng gam; |
| --- | --- |
| V1 | là thể tích dung dịch A lấy phân tích, tính bằng mililit; |
| G | là khối lượng mẫu lấy phân tích, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không được lớn hơn 0,01 %.

12. Phân tích hàm lượng vanadi pentaoxit (V2O5)

12.1. Nguyên tắc

Dựa trên phản ứng tạo phức màu vàng của V(V) với Na2WO4.2H2O trong môi trường axit sulfuric rồi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 400 nm.

12.2. Cách tiến hành

Dùng pipet hút chính xác từ 10 ml đến 20 ml dung dịch A (10.2) (phụ thuộc vào hàm lượng V2O5 có trong mẫu) vào bình định mức dung tích 50 ml, trung hòa bằng dung dịch H2SO4 6 N với giấy chỉ thị pH vạn năng. Thêm 5ml H2SO4 6 N, 5 ml dung dịch H3PO4 5 N và 2,5 ml dung dịch Na2WO4.2H2O (4.49). Đun sôi dung dịch từ 2 min đến 3 min, lấy ra để nguội, thêm nước đến vạch mức, lắc đều. Đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 400 nm.

- Xây dựng đường chuẩn:

Dùng pipet hút chính xác lần lượt các thể tích 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml dung dịch tiêu chuẩn có nồng độ 0,01 mg vanadi/ml (4.51) vào các bình định mức dung tích 50 ml, thêm lần lượt 5 ml H2SO4 6 N, 5 ml dung dịch H3PO4 5 N, 2,5 ml dung dịch hiện màu (4.49). Đun sôi dung dịch từ 2 min đến 3 min, để nguội và thêm nước đến vạch mức, lắc đều. Đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 400 nm. Dung dịch so sánh là dung dịch không chứa vanadi.

12.3. Tính kết quả

Hàm lượng vanadi pentaoxit (V2O5) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| m | là khối lượng vanadi tìm thấy ở đồ thị, tính bằng gam; |
| --- | --- |
| 1,784 | là hệ số chuyển đổi V thành V2O5; |
| V1 | là thể tích dung dịch A lấy để phân tích, tính bằng mililit. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không được lớn hơn 0,02 %.

13. Phân tích hàm lượng zirconi dioxit (ZrO2)

13.1. Nguyên tắc

Phân hủy mẫu bằng hỗn hợp nung chảy K2CO3:Na2CO3:Na2B4O7 tỉ lệ (1+1+1) rồi hòa tan mẫu bằng HCl 1 N và chuẩn độ bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn với chỉ thị xylenol da cam.

13.2. Cách tiến hành

Cân 0,1 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g vào chén bạch kim, thêm từ 4 g đến 5 g hỗn hợp nung chảy K2CO3:Na2CO3:Na2B4O7 tỉ lệ (1+1+1), cho vào lò nung và nung ở nhiệt độ 950 oC trong thời gian 30 min. Lấy chén chứa mẫu ra để nguội và cho vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml có chứa 100 ml dung dịch HCl 1 N, đun nóng cho tan kết tủa. Rửa chén bạch kim bằng HCl 1 N, đun sôi dung dịch từ 2 min đến 3 min. Chuyển dung dịch vào bình tam giác thủy tinh dung tích 500 ml. Thêm vào bình 10 ml hydroxylamin hydrocloric 20 % (4.32) (nếu dung dịch không hết màu vàng của FeCl3 thì thêm tiếp hydroxylaminehydrocloric và đun đến hết màu vàng), đun sôi dung dịch 3 min, lấy ra thêm vài hạt chỉ thị xylenol da cam (4.51) và dùng dung dịch EDTA tiêu chuẩn (4.38) để chuẩn độ đến màu hồng. Đun tiếp 3 min nữa rồi lại chuẩn độ đến màu hồng. Ghi tổng thể tích dung dịch EDTA tiêu chuẩn đã tiêu tốn để chuẩn độ (V).

13.3. Tính kết quả

Hàm lượng zircon biểu thị dưới dạng ZrO2 tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| V | là thể tích dung dịch EDTA chuẩn độ, tính bằng mililit; |
| --- | --- |
| G | là khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam; |
| N | là nồng độ của dung dịch EDTA; |

123,22 là đương lượng gam ZrO2.

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,2 %.

14. Phân tích hàm lượng mangan oxit (MnO)

14.1. Nguyên tắc

Phân hủy mẫu bằng hỗn hợp nung kali hidroxit KOH và KNO3. Dùng (NH4)S2O8 oxy hóa Mn(II) thành Mn(VII) trong môi trường axit có AgNO3 làm xúc tác, sau đó chuẩn độ Mn(VII) bằng dung dịch muối Mohr.

14.2. Cách tiến hành

Cân 0,5 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g vào chén niken, thêm 4 g KOH (4.13) và 0,1 g KNO3 (4.11) và nung ở nhiệt độ 650 oC trong 30 min. Lấy chén ra để nguội rồi cho vào cốc dung tích 250 ml có sẵn 100 ml nước và đun sôi cho tan khối nung chảy, rửa sạch chén và đun sôi từ 2 min đến 3 min.

Thêm vài giọt Na2SO3 bão hòa (4.30), trung hòa dung dịch bằng H2SO4 (1+1) cho đến khi vừa tan kết tủa, chuyển toàn bộ dung dịch vào bình tam giác dung tích 500 ml, tráng cốc bằng nước. Thêm H2SO4 sao cho dung dịch có nồng độ H2SO4 5 %, thêm 12 ml H3PO4 (d = 1,69 g/cm3), 5 ml AgNO3 1 %, (4.26) 20 ml (NH4)2S2O8 25 % (4.24) mới pha. Đun sôi dung dịch khoảng 15 min để phân hủy hết (NH4)2S2O8. Làm nguội nhanh dung dịch rồi chuẩn độ bằng dung dịch muối Mohr đến màu phớt hồng rồi thêm vài giọt chỉ thị natridiphenylamin sulfonat (4.52) và chuẩn độ đến khi hết màu tím. Tiến hành phân tích đồng thời mẫu trắng.

14.3. Tính kết quả

Hàm lượng mangan oxit (MnO) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| V | là thể tích dung dịch Mohr chuẩn độ mẫu phân tích, tính bằng mililit; |
| --- | --- |
| Vo | là thể tích dung dịch Mohr chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililit; |
| N1 | là nồng độ đương lượng dung dịch muối Mohr; |
| 10,99 | là đương lượng gam của Mn; |
| 1,2912 | là hệ số chuyển đổi Mn thành MnO; |
| G | là khối lượng mẫu phân tích, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,2 %.

15. Phân tích hàm lượng nhôm oxit (Al2O3)

15.1. Nguyên tắc

Dựa trên phản ứng tạo phức của nhôm Al3+ với EDTA ở pH = 5,6. Dùng dung dịch Zn(CH3COO)2 chuẩn độ lượng dư EDTA, sau đó phá hủy phức nhôm với EDTA bằng NaF và chuẩn độ EDTA giải phóng khỏi phức với nhôm bằng Zn(CH3COO)2.

15.2. Cách tiến hành

Dùng pipet hút chính xác 100 ml dung dịch A (10.2) cho vào cốc thủy tinh dung tích 400 ml, thêm 20 ml dung dịch EDTA 0,025 M (4.38), vài hạt chỉ thị xylenol da cam (4.51) và dùng dung dịch HCl (1+1) chỉnh đến khi dung dịch xuất hiện màu vàng. Thêm 15 ml dung dịch đệm pH 5,6 (4.45) rồi đun sôi 3 min, sau đó làm nguội nhanh đến nhiệt độ phòng. Thêm vài hạt chỉ thị xylenol da cam rồi chuẩn độ bằng dung dịch Zn(CH3COO)2 (4.42) đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang phớt hồng.

Thêm 10 ml dung dịch NaF bão hòa (4.31), đun dung dịch sôi 3 min, lấy bình ra làm nguội nhanh đến nhiệt độ phòng và dùng dung dịch Zn(CH3COO)2 chuẩn độ đến màu phớt hồng. Ghi thể tích dung dịch Zn(CH3COO)2 tiêu tốn (V).

15.3. Tính kết quả

Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| V | là thể tích Zn(CH3COO)2 tiêu tốn để chuẩn độ lượng EDTA giải phóng ra từ phức của nhôm, tính bằng mililit. |
| --- | --- |
| K | là hệ số hiệu chỉnh nồng độ dung dịch kẽm axetat; |
| m | là khối lượng mẫu dùng để chuẩn độ, tính bằng gam; |

0,0012745 là khối lượng Al2O3 tương ứng với 1 ml EDTA 0,025 M.

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,2 %.

16. Phân tích hàm lượng silic dioxit (SiO2)

16.1. Nguyên tắc

Phân hủy mẫu bằng hỗn hợp (K2CO3 + Na2CO3) (1+1) Hòa tan khối nung chảy bằng HCl. Cô cạn dung dịch 2 lần với HCl để tách nước của axit silicsic, nung kết tủa axit silicsic ở 950 oC và xử lý bằng HF.

16.2. Cách tiến hành

Cân 0,5 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g vào chén bạch kim, thêm từ 4 g đến 5 g hỗn hợp nung chảy (K2CO3 + Na2CO3) (4.7) rồi cho vào lò nung, nung ở nhiệt độ 950 oC trong khoảng từ 45 min đến 60 min. Lấy chén nung ra để nguội, cho vào cốc thủy tinh dung tích 500 ml đã có sẵn 100 ml HCl (1+1), hòa tan khối nung chảy, rửa sạch chén bằng nước. Cô mẫu trên bếp điện đến khô, thêm 10 ml HCl (d = 1,19 g/cm3), cô khô, tiến hành thêm một lần nữa. Thêm 20 ml HCl (d = 1,19 g/cm3), sau đó thêm từ 5 ml đến 7 ml gelatin 1 % (4.48), thêm 100 ml nước nóng. Đun sôi dung dịch 5 min, lấy ra để nguội và lọc qua giấy lọc định lượng băng xanh vào bình định mức dung tích 250 ml. Rửa kết tủa 3 lần bằng HCl 0,5 % nóng. Sau đó rửa bằng nước nóng đến hết clorua Cl-. Dung dịch thu được trong bình định mức, thêm 10 ml HCl (d = 1,19 g/cm3), định mức bằng nước đến vạch mức, lắc đều, gọi là dung dịch B dùng để xác định hàm lượng Cao, MgO. Cho giấy lọc và kết tủa vào chén bạch kim, than hóa trên bếp điện rồi nung ở nhiệt độ 950 oC trong 2 h, lấy ra để nguội trong bình hút ẩm 30 min, cân, ghi khối lượng m1.

Thêm vào chén vài giọt nước để thấm ướt, 0,5 ml H2SO4 (1+1), thêm từ 5 ml đến 7 ml HF (d = 1,14 g/cm3) và cô trên bếp điện đến khi có khói trắng bốc lên. Lại thêm từ 3 ml đến 5 ml HF và cô đến hết khói trắng bốc lên. Sau đó nung trong lò nung ở nhiệt độ 950 oC trong thời gian 60 min. Lấy chén ra để nguội trong bình hút ẩm rồi cân. Ghi khối lượng m2.

16.3. Tính kết quả

Hàm lượng silic dioxit (SiO2) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| m1 | là khối lượng chén và kết tủa trước khi thêm HF, tính bằng gam; |
| --- | --- |
| m2 | là khối lượng chén và cặn sau khi cô HF, tính bằng gam; |
| G | là khối lượng mẫu, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,2 %.

17. Xác định hàm lượng canxi oxit (CaO)

17.1. Nguyên tắc

Chuẩn độ lượng canxi bằng dung dịch EDTA tiêu chuẩn ở pH lớn hơn 12 với chỉ thị fluorexon sau khi tách canxi và magiê khỏi các nguyên tố ảnh hưởng dung dịch trong dung dịch như Zr, Ti, Al, Fe…, ở điểm tương đương dung dịch mất màu xanh huỳnh quang.

17.2. Cách tiến hành

Dùng pipet hút chính xác 100 ml dung dịch B (16.2) vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml, thêm 2 g NH4Cl (4.10) và đun nóng dung dịch đến nhiệt độ khoảng từ 70 oC đến 80 oC. Thêm từ từ NH4OH (d = 0,906 g/cm3) vào dung dịch, vừa thêm vừa khuấy đến khi xuất hiện mùi NH4OH. Khuấy đều và đun nóng dung dịch ở nhiệt độ khoảng từ 70 oC đến 80 oC để loại bớt NH4OH dư.

Lọc dung dịch qua giấy lọc định lượng băng vàng vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml, rửa kết tủa 5 lần đến 6 lần bằng dung dịch NH4NO3 2 % (4.23) nóng đến hết ion Cl-. Để nguội dung dịch và định mức đến vạch mức bằng nước, lắc đều. Dung dịch thu được là dung dịch C.

Dùng pipet hút chính xác 100 ml dung dịch C vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml, thêm 20 ml dung dịch kali hidroxit KOH 25 %, (4.27) khuấy đều, thêm tiếp 2 ml KCN 5 %, (4.28) vài hạt chỉ thị fluorexon (4.53), khuấy đều rồi chuẩn độ bằng dung dịch EDTA 0,01 M (4.37) đến hết màu huỳnh quang xanh. Ghi thể tích dung dịch EDTA 0,01 M đã dùng để chuẩn độ (V1).

Thực hiện đồng thời thí nghiệm trắng, ghi thể tích dung dịch EDTA 0,01 M đã dùng để chuẩn độ (Vo).

17.3. Tính kết quả

Hàm lượng canxi oxit (CaO) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| N | là nồng độ chính xác của dung dịch tiêu chuẩn EDTA, tính bằng mol/l; |
| --- | --- |
| V | là thể tích dung dịch EDTA tiêu chuẩn tiêu tốn khi chuẩn độ canxi trong mẫu, V = V1 - Vo, tính bằng mililit; |
| V1 | là thể tích dung dịch EDTA tiêu chuẩn tiêu tốn khi chuẩn độ dung dịch mẫu, tính bằng mililit; |
| Vo | là thể tích dung dịch EDTA 0,01 tiêu chuẩn tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililit; |
| m | là khối lượng mẫu dùng để chuẩn độ, tính bằng gam; |
| 56,077 | là đương lượng gam của canxi oxit, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,1 %.

18. Phân tích hàm lượng magie oxit (MgO)

18.1. Nguyên tắc

Chuẩn độ tổng hàm lượng canxi và magiê trong mẫu bằng dung dịch tiêu chuẩn EDTA ở pH khoảng 10,2 với chỉ thị eriocrom-T đen (ETOO) sau khi tách canxi và magiê khỏi các nguyên tố ảnh hưởng như Zr, Ti, Al, Fe… Xác định hàm lượng MgO theo hiệu số thể tích dung dịch EDTA chuẩn độ tổng hàm lượng canxi, magiê và canxi.

18.2 Cách tiến hành

Dùng pipet hút chính xác 100 ml dung dịch C (17.2) vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml, thêm 20 ml dung dịch đệm pH = 10,2 (4.46), 2 ml KCN 5 % (4.28) và vài hạt chỉ thị Eriocrom-T đen 1 %, (4.54) khuấy đều. Dùng dung dịch EDTA tiêu chuẩn 0,01 M (4.37) chuẩn độ đến khi dung dịch chuyển từ màu đỏ tím sang màu xanh nước biển, ghi thể tích EDTA 0,01 M chuẩn độ (V2)

Thực hiện đồng thời thí nghiệm trắng, ghi thể tích dung dịch EDTA tiêu chuẩn 0,01 M chuẩn độ (Vo).

18.3. Tính kết quả

Hàm lượng magiê oxit (MgO) tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức sau:

trong đó

| N | là nồng độ chính xác của dung dịch EDTA tiêu chuẩn, tính bằng mol/l; |
| --- | --- |
| Vo | là thể tích dung dịch EDTA 0,01 M tiêu tốn khi chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililit; |
| V | là thể tích dung dịch EDTA 0,01 M tiêu tốn khi chuẩn độ xác định hàm lượng canxi (theo 17.3), tính bằng mililit; |
| V2 | là thể tích dung dịch EDTA 0,01 M khi chuẩn độ xác định tổng hàm lượng canxi và magiê, tính bằng mililit; |
| 40,304 | là đương lượng gam của magiê oxit, tính bằng gam; |
| m | là khối lượng mẫu dùng để chuẩn độ, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 0,1 %.

19. Phân tích hàm lượng chì (Pb)

19.1. Nguyên tắc

Dựa trên nguyên tắc tách chì (Pb) ở dạng chì sulfat PbSO4 kết tủa, hòa tan kết tủa bằng dung dịch đệm axetat pH từ 5,4 đến 5,8 rồi chuyển vào nền cực phổ và ghi sóng cực phổ trong khoảng điện thế -0,4 V đến -0,6 V.

19.2. Cách tiến hành

Cân 0,5 g mẫu (đã được chuẩn bị như ở Điều 6) chính xác đến 0,0002 g vào cốc thủy tinh dung tích 250 ml, thấm ướt mẫu bằng nước, thêm 15 ml HCl (d = 1,19 g/cm3), đậy cốc bằng nắp kính đồng hồ, đun sôi từ 5 min đến 10 min, thêm 5 ml HNO3 (d = 1,39 g/cm3), đun sôi nhẹ cho đến khi thể tích dung dịch còn khoảng từ 3 ml đến 5 ml, cho tiếp 10 ml H2SO4 (1+1), đun đến khi có khói trắng bốc lên, tráng thành cốc và đun tiếp 2 min đến 3 min. Lấy cốc ra để nguội, thêm 100 ml nước và đun sôi dung dịch 5 min, làm nguội dung dịch và để yên 1 h.

Lọc dung dịch qua giấy lọc định lượng băng xanh. Dùng dung dịch H2SO4 (3+100) rửa kết tủa hai lần, sau đó rửa bằng nước 3 lần đến 4 lần.

Chuyển kết tủa và giấy lọc trở lại vào cốc vừa kết tủa, thêm 30 ml dung dịch đệm axetat pH từ 5,6 đến 5,8 (4.47), đậy cốc bằng nắp kính đồng hồ, đun nhẹ đến gần sôi trong khoảng từ 20 min. Làm nguội dung dịch, lọc dung dịch vào bình định mức dung tích 50 ml, rửa nhiều lần bằng nước nóng. Định mức bằng nước đến vạch mức, lắc đều.

Dùng pipet hút chính xác 5 ml dung dịch lọc chuyển vào bình điện phân và ghi sóng cực phổ ở điện thế -0,4 V đến -0,6 V. Đo chiều cao của sóng cực phổ (h1).

Thêm chính xác vào bình điện phân 0,1 ml dung dịch chi tiêu chuẩn nồng độ 0,1 mg Pb/ml, lắc đều và ghi phổ sóng cực phổ ở điện thế -0,4 V đến -0,6 V. Đo chiều cao của sóng cực phổ (h2).

19.3. Tính kết quả

Hàm lượng chì (Pb) trong mẫu tính bằng miligam trên kiligam theo công thức sau:

trong đó

| h1 | là chiều cao sóng cực phổ của mẫu, tính bằng milimet; |
| --- | --- |
| h2 | là chiều cao sóng cực phổ của mẫu khi thêm dung dịch tiêu chuẩn chì, tính bằng milimet; |
| V | là thể tích dung dịch tiêu chuẩn thêm vào bình điện phân, tính bằng mililit; |
| V1 | là thể tích dung dịch mẫu lấy để phân tích, tính bằng mililít |
| G | là khối lượng mẫu cân đem phân tích, tính bằng gam. |

Chênh lệch giữa các kết quả phân tích song song không lớn hơn 5 mg/kg.

20. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

- Viện dẫn tiêu chuẩn này

- Các chi tiết cần thiết để nhận biết mẫu thử

- Các đặc điểm bất thường ghi nhận trong quá trình thử

- Các thao tác bất kỳ được thực hiện không quy định trong tiêu chuẩn này.

- Ngày thử nghiệm.