TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2681 – 78

NƯỚC - ĐỘ NHỚT Ở NHIỆT ĐỘ 20oC

Water - Viscocity of water at 20oC

Tiêu chuẩn này quy định giá trị độ nhớt của nước cất theo TCVN 2117 – 77 ở nhiệt độ 20oC và áp suất không khí 1,01325 at (760 mm thủy ngân):

1,002.10-3 Na.c (0,01002P) – độ nhớt động lực học;

1,0038. 10-6M2/c (0,010038 Ct) – độ nhớt động hình học.