TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4760-89

(ST SEV 1648-79)

VẬT LIỆU GỐM KỸ THUẬT ĐIỆN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN KÉO

Electrotechnical ceramics - Tensile test methods

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu gốm kỹ thuật điện và quy định phương pháp xác định giới hạn bền kéo các vật liệu này.

Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 1648-79.

1. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

Nội dung cơ bản của phương pháp này là xác định lực kéo mà dưới tác dụng của lực đó mẫu thử bị phá hủy.

2. THIẾT BỊ THỬ

Khi tiến hành thử nghiệm, sử dụng các trang thiết bị sau:

1) Máy thử kéo đứt;

2) Đồ gá (hình 2 hoặc hình 2);

3) Thước cặp

3. MẪU THỬ

Hình dạng và các kích thước của các mẫu thử phải phù hợp với các chỉ dẫn nêu trên hình 3. Mẫu thử phải được gia công từ thanh được tạo hình trên máy ép có đai hay bằng những phương pháp khác được áp dụng trong sản xuất nếu như phương pháp chuốt vật liệu đó không sử dụng được và mẫu thử đó phải được thiêu kết trong những điều kiện giống như khi thiêu kết sản phẩm. Bề mặt của mẫu thử có thể không tráng men hay có tráng men. Trên các mẫu thử không được có các khuyết tật nhìn thấy được như các vết xước, vỡ, bọt, vết chảy, cháy và các vết bẩn.

| Hình 1 | Hình 2 |
| --- | --- |

Hình 3

4. TIẾN HÀNH THỬ

Việc thử nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ 25 ± 10 oC.

Đường kính mẫu thử được xác định chính xác đến 0,1 mm theo hai phương vuông góc với nhau ở vị trí có tiết diện nhỏ nhất và khi tính toán, tiết diện được tính theo đường kính trung bình.

Mẫu thử được kẹp chặt vào một trong các đồ gá (xem hình 1 hoặc hình 2). Giữa mẫu thử và đồ gá có lót một lớp đàn hồi thí dụ như da có chứa crôm hoặc bằng chì có chiều dày không nhỏ hơn 2 mm.

Đặt tải trọng kéo tăng dần đều lên mẫu thử với tốc độ sao cho kể từ thời gian bắt đầu đặt tải trọng tới khi mẫu thử bị phá hủy chỉ trong khoảng từ 20 đến 40 giây.

Lực phá hủy được đo chính xác đến 1%.

Số lượng mẫu thử không nhỏ hơn 5.

5. XỬ LÝ KẾT QUẢ

Giới hạn độ bền kéo (zB tính bằng N/mm2 (MPa) của từng mẫu thử được tính theo công thức

(1)

trong đó

F - lực phá hủy, N

A - tiết điện mẫu, mm2

Việc tính toán các kết quả thử tiến hành theo TCVN 4548-88 và theo phụ lục.

Biên bản thử cần có các nội dung sau:

1) Tên vật liệu

2) Phương pháp gia công mẫu

3) Ngày tháng gia công mẫu

4) Dạng bề mặt (có tráng men hay không có tráng men)

5) Số lượng mẫu

6) Giới hạn bền kéo trung bình mẫu

7) Độ lệch bình phương trung bình mẫu

8) Địa điểm và ngày tháng thử

9) Họ và tên người thử

PHỤ LỤC

Trị số trung bình mẫu và độ lệch bình phương trung bình được tính theo công thức sau:

(2)

(3)

Để quyết định chấp nhận hay bác bỏ (zBn ((zB1) cần lập tỷ số

(4)

hoặc

(5)

So sánh kết quả tính được với trị số h cho ở bảng dưới đây. Nếu Vn ≥ h (V1 ≥ h) thì phải loại bỏ kết quả do đó và tính lại trị số trung bình mẫu.

| Số giá trị đo | Giá trị h khi xác suất ( = 0,05 |
| --- | --- |
| 5 | 1,67 |
| 6 | 1,82 |
| 7 | 1,94 |
| 8 | 2,03 |
| 9 | 2,11 |
| 10 | 2,18 |
| 11 | 2,23 |
| 12 | 2,29 |
| 13 | 2,33 |
| 14 | 2,37 |
| 15 | 2,41 |
| 16 | 2,44 |
| 17 | 2,48 |
| 18 | 2,50 |
| 19 | 2,53 |
| 20 | 2,56 |

TIÊU CHUẨN SEV THAM KHẢO

1) ST SEV 545-77. Thống kê ứng dụng. Nguyên tắc đánh giá tính bất thường của các kết quả quan trắc.